Załącznik nr 2.11 do SIWZ

NAZWA WYKONAWCY:

[PIECZĄTKA]

……………………………

ZESTAWIENIE PARAMATERÓW I WARUNKÓW WYMAGALNYCH

## Przedmiot zamówienia :Stół rehabilitacyjny - ilość sztuk  wg wykazu

Producent    :     .............................................................................................................................................................................................

Nazwa i typ :      .............................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:    2009

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | elektryczna regulacja wysokości sterowana pilotem ręcznym w zakresie 500 – 1 000 mm +/- 10% | TAK, podać |  |
|  | konstrukcja krzyżakowa, malowana lakierem piecowym w kolorze białym, przekrój ram nośnych min. 50 x 30 cm | TAK |  |
|  | leżysko 2-segmentowe, pokryte materiałem zmywalnym odpornym na pot i ślinę. wymiary leżyska: 1 900 x 630 mm +/- 10% | TAK |  |
|  | 4 koła jezdne ułatwiające przemieszczanie stołu, w pozycji roboczej blokada kół jezdnych | TAK |  |
|  | zagłówek regulowany w zakresie -60 do 60 stopni +/- 10% | TAK |  |
|  | regulacja zagłówka mechaniczna, wspomagana sprężyną gazową | TAK |  |

| Lp. | POZOSTAŁE WYMAGANIA : |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE( jeżeli dotyczy) | załączyć |
| 2 | Deklaracja zgodności( jeżeli dotyczy) | załączyć |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Załączyć wykaz |
| 4 | INSTRUKCJA OBSŁUGI W JĘZYKU POLSKIM (przy dostawie) | Załączyć przy dostawie |
| 5 | Przeszkolenie pracowników zamawiającego w zakresie obsługi | tak |
| 6 | Do oferty należy dołączyć ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi zaoferowanymi parametrami technicznymi wyrobów | załączyć |
| 7 | GWARANCJA | 24 miesiące |

…………………………..				                         ......................................................

(miejscowość i data)							 podpis osób (-y) uprawnionej do składania

oświadczenia woli  w imieniu wykonawcy