Załącznik nr 2.23 do SIWZ

NAZWA WYKONAWCY:

[PIECZĄTKA]

……………………………

ZESTAWIENIE PARAMATERÓW I WARUNKÓW WYMAGALNYCH

Przedmiot zamienia : meble ze stali kwasoodpornej – ilość sztuk wg wykazu

Producent    :     .........................................................................................................................

Nazwa i  typ :     ........................................................................................................................

Rok produkcji:    2009

| LP. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych. W celu potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości oferowanych wyrobów oferent zobowiązany jest do dostarczenia atestów higienicznych Państwowego Zakładu Higieny ( dotyczy wyrobu gotowego), oraz co najmniej jeden z poniższych dokumentów: - świadectwo dopuszczenia do stosowania w publicznych zakładach opieki zdrowotnej wystawione przez COTM przed 31 grudzień 2000. - deklaracja zgodności potwierdzająca zgodność produktów z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej 93/42 EWG. -certyfikat CE -certyfikat ISO 9001 dla producenta -deklaracja producenta o zgodności wyrobu z powołanymi przez niego normami wyczerpującymi charakterystykę funkcjonalną i bezpieczeństwa w przypadku wyrobów nieseryjnych. | TAK Proszę dołączyć atesty higieniczne, oświadczenia. |  |
| 2. | W celu zagwarantowania zgodności wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zamawianego sprzętu i mebli medycznych, należy podać typ/model katalogowy dla poszczególnych wyrobów będących przedmiotem zamówienia, potwierdzając że oferowane wyroby są przedmiotem produkcji Oferenta. | TAK Proszę dołączyć foldery, katalogi |  |
| 3. | Meble w całości wykonane ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9. | TAK Proszę opisać i dołączyć foldery , katalogi , zdjęcia. |  |
| 4. | Meble posadowione na nżkach integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla o wysokości 15 cm i wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nżek). | TAK Proszę opisać |  |
| 5. | Blaty robocze o gr. min 28 mm ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9. Miejsca wbudowanych zlewów i umywalek wypolerowane, gładkie bez zagłębień | TAK Proszę opisać |  |
| 6. | Szuflady zastosowane w meblach wykonane ze stali kwasoodpornej lub z tworzywa ABS, chemoodporne, monolityczne ( bez żadnych szczelin w połączeniach wewnętrznych, wszystkie krawędzie wyoblone). Szuflady o prowadzeniu rolkowym, z funkcją samodomykania i blokadą skrajnego niekontrolowanego wysuwu. Osadzone na prowadnicach rolkowych z domykaniem typu grawitacyjnego. Szuflady o zrżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do rżnych indywidualnych potrzeb Użytkownika. Rodzaj zastosowanych szuflad określa specyfikacja asortymentowa. | TAK Proszę opisać |  |
| 7. | Zawiasy do drzwi nierdzewne, wysokiej jakości, pozwalające na regulację elementów frontowych we wszystkich kierunkach. | TAK Proszę opisać. |  |
| 8. | Wszystkie drzwi uchylne oszklone wykonane ze szkła bezpiecznego. Zawiasy, uchwyty i zamek patentowy 1 lub 3- punktowy, osadzone w ramie okiennej. | TAK Proszę opisać dołączyć foldery , katalogi , zdjęcia. |  |
| 9. | Półki w szafkach ze skokową regulacją wysokości położenia regulacja co 50mm, na wspornikach metalowych z zabezpieczeniami unieruchamiającymi półkę i zabezpieczającymi ją przed wypadnięciem.(wyklucza się mocowanie półki na kołkach metalowych lub z tworzywa). | TAK Proszę opisać |  |
| 10. | Szafki mobilne muszą posiadać sztywne podwozie jezdne zespolone z konstrukcją nośną mebla. Koła wykonane z materiałów nie barwiących podłoża. Dwa koła z blokadą jazdy i obrotu. | TAK Proszę opisać |  |
| 11. | Podane w specyfikacji (zestawienie asortymentowe) wymiary są wymiarami przybliżonymi. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie zabudowy na „miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Oferent – Wykonawca, będzie zobowiązany do sporządzenia szczegłowego projektu zabudowy meblowej uzgodnionego z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe od podanych wymiarów gabarytowych w zakresie +/- 5%. | TAK Proszę opisać |  |
| 12. | Cena ofertowa musi zawierać koszt projektu zabudowy, koszt wytworzenia mebli, transportu, montażu oraz koszt wszystkich materiałów pomocniczych do montażu. | TAK Proszę opisać |  |

| L.p. |  | Ilość | Opis i wyposażenie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Magazynek |  |  |
| 1. | Regał magazynowy 3.3 mb x 50 x 200 cm– pod wymiar (obmiar wykonać po wykończeniu ścian) | 1 | 3 x regał o dł ~L 110 cm z 6-ma półkami |
|  | Gabinet diagnostyczno-zabiegowy |  |  |
| 2. | Stolik zabiegowy | 2 | - 2 x półka stała - uchwyt do przetaczania - odbojniki - i 4 kółka w tym 2-ma hamulcem |
| 3. | Taboret lekarski – pokrycie zmywalne | 1 | - siedzisko z poliuretanu o średnicy ok. 36 cm - pneumatyczna regulacja wysokości - taboret na kółkach tym 2 z hamulcem |
| 4. | Zlewozmywak ze stali nierdzewnej, jedna komora z ociekaczem w zabudowie | 1 | Wymiary zlewozmywaka 400 x 400 x 250 mm |
| 5. | Standardowa zabudowa szafkami (szafki dolne i górne) 2.7 mb - pod wymiar (obmiar wykonać po wykończeniu ścian) | 1 | Wyposażenie zabudowy 1 x Szafka przyścienna z drzwiami i półką L= 55 cm 1 x Stanowisko zlewozmywakowe z 2-ma drzwiami L= 80 cm 1 x szafka przyścienna 2-komorowa z 4-ma szufladami i drzwiami oraz półką L= 80 cm 1 x szafka przyścienna z 4-ma szufladami L= 55 cm 1 x szafka wisząca 1-drzwiowa z półką L= 55 cm 2 x szafka wisząca 2-drzwiowa z półką L= 80 cm 1 x blat o ze zlewem o wymiarach 40 x 40 x 25 cm wymiar blatu ~270 cm x 60 cm |
|  | Pomieszczenie przygotowania personelu |  |  |
| 6. | Szafa na bieliznę czystą 50 x 40 x 200cm | 1 | - 1 x drzwi uchylne - 5 x półka |
| 7. | Umywalka chirurgiczna (armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią dotykowa np.: bateria łokciowa) | 1 | Umywalka naścienna w umywalce bateria łokciowa |
|  | Brudownik |  |  |
| 8. | Mobilne stojaki do worków z brudną bielizną | 4 | Stojak do worków o pojemności 120L |
| 9. | Półka wisząca 250 x 30 cm do przechowywania basenów i kaczek (wymiary skorygować po wykończeniu ścian) | 2 |  |
| 10. | Stł roboczy ze stali nierdzewnej 120 x 60 cm z wbudowanym zlewozmywakiem - pod wymiar (obmiar wykonać po wykończeniu ścian) | 1 | - wymiary zlewozmywaka 400 x 400 x 250 mm - pod blatem maskownica o wys. 30 cm |
| 11. | Wieszak na fartuchy | 2 | Wieszak naścienny z 3- ma haczykami |
|  | Gabinet opatrunków gipsowych |  |  |
| 12. | Szafa medyczna 108 x 45 x 200cm - pod wymiar (obmiar wykonać po wykończeniu ścian) | 1 | Szafa wnękowa - 2 x drzwi uchylne - 5 x półka |
| 13. | Stolik zabiegowy | 2 | - 2 x płka stała - uchwyt do przetaczania - odbojniki - i 4 kółka w tym 2-ma hamulcem |
| 14. | Taboret lekarski – pokrycie zmywalne | 1 | - siedzisko z poliuretanu o średnicy ok. 36 cm - pneumatyczna regulacja wysokości - taboret na kółkach tym 2 z hamulcem |
| 15. | Standardowa zabudowa szafkami (szafki dolne i górne) 3.8 mb - pod wymiar (obmiar wykonać po wykończeniu ścian) | 1 | Wyposażenie zabudowy 1 x stanowisko zlewozmywakowe z 2-ma drzwiami L= 80 cm 1 x stół do opasek gipsowych o długości 160 cm z szafką 2-drzwiową o dł. 80cm, 1 x szafka 1-drzwiowa z półką 1 x blat o długości ~ 380 cm ze zlewem o wymiarach 40 x 40 x 25 cm z ostojnikiem do gipsu oraz umywalką i baterią łokciową |
|  | Magazynek opatrunków gipsowych |  |  |
| 16. | Regał magazynowy 1.3 mb x 50 x 200 cm– pod wymiar (obmiar wykonać po wykończeniu ścian) | 1 | 1 x regał o dł ~L 130 cm z 6-ma półkami |
|  | Pokój przygotowawczo-pielęgniarski |  |  |
| 17. | Stolik zabiegowy | 1 | - 2 x półka stała - uchwyt do przetaczania - odbojniki - i 4 kółka w tym 2-ma hamulcem |
| 18. | Standardowa zabudowa szafkami (szafki dolne i górne) 4.5 mb - pod wymiar (obmiar wykonać po wykończeniu ścian) | 1 | Wyposażenie zabudowy narożnej 1 x stanowisko zlewozmywakowe narożne z dwoma drzwiami L= 160 cm 2 x szafla 2-komorowa z drzwiami i 4-ma szufladami L = 90 cm 1 x szafka z 2-ma drzwiami L= 90 cm 1 x blat łamany o długości ~ 450 cm ze zlewem lub umywalką |
|  | Magazynek oddziału |  |  |
| 19. | Regał magazynowy 2.0 mb x 50 x 200 – pod wymiar (obmiar wykonać po wykończeniu ścian) | 1 | 2 x regał o dł ~L 100 cm z 6-ma półkami |
|  | Pomieszczenie porządkowe |  |  |
| 20. | Zlew porządkowy ze stali kwasoodpornej, zawieszony na wys. 50 cm od podłogi, bateria zlewu ścienna typu prysznicowego | 1 | Zlew – basen ze stali kwasoodpornej, zawieszony na stelażu na wys. 50 cm od podłogi, bateria zlewu ścienna typu prysznicowego Wymiary stołu 80 cm x 60 cm x wysokość 50 cm |
|  | Szatnia personelu |  |  |
| 21. | Szafka ubraniowa BHP jednodzielna 30 x 49 x 180 z siedziskiem, rozmieszczenie siedzisk wg rysunku | 15 | Szafka ubraniowa BHP jednodzielna 30 x 49 x 180 z siedziskiem, |
|  | Kuchenka oddziałowa |  |  |
| 22. | Blat ze stali nierdzewnej o długości 325 cm i głębokości 60 cm ze zlewem 2-komorowym i zlewem lub umywalką 1-komorową | 1 | Blat ze stali nierdzewnej o długości 325 cm i głębokości 60 cm ze zlewem 2-komorowym i zlewem lub umywalką 1-komorową |

| Lp. | POZOSTAŁE WYMAGANIA : |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE( jeżeli dotyczy) | załączyć |
| 2 | Deklaracja zgodności( jeżeli dotyczy) | załączyć |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Załączyć wykaz |
| 4 | INSTRUKCJA OBSŁUGI W JĘZYKU POLSKIM (przy dostawie) | Załączyć przy dostawie |
| 5 | Przeszkolenie pracowników zamawiającego w zakresie obsługi | tak |
| 6 | Do oferty należy dołączyć ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi zaoferowanymi parametrami technicznymi wyrobów | załączyć |
| 7 | GWARANCJA | 24 miesiące |

…………………………..				           .......................................

(miejscowość i data)						podpis osób (-y) uprawnionej do składania

oświadczenia woli  w imieniu wykonawcy