A-7   Wyposażenie pałacu– elementy stałe i budowlane

| l.p | Wyposażenie wykonywane indywidualnie wg zamówienia | ilość | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sztukatorska obudowa kominka z parawanem wysłaniającym – na poddaszu -wg rysunków w złączniku | 2 kpl |  |  |
| 2 | Wykończenie parkietu i krawędzi cegły blachą mosiężną przy kominkach na piętrze | 2 kpl |  |  |
| 3 | Odpływy kamienne z rur spustowych pałacu – odpływy wody opadowej od rur spustowych na działkę, długości 3 mb każdy. Szerokość 30 cm (5+20+5)cm grubość min 15 cm | 6 szt |  |  |
| 4 | Podest zewnętrzny przy wejściu głównym z płyt piaskowca grubości 4 cm (kształt płyt wg załączonego rys.), płyty na krawędziach z trzech stron podestu wykończone zaokrągleniem z podcięciem (kapinos) powierzchnia 6x2=12 m2 rzutu oraz pionowe elementy wykończenia o wysokości 20 cm (grubość płyt 2-4 cm i oczywiście długości 2+6+2=10 mb , piaskowiec hydrofobizowany, zabezpieczony przez wodą | 1 kpl |  |  |
| 4 | Wykonanie i obłożenie płytami z piaskowca gr. 4cm podestów przy wejściach w basztach, wym. 145x70x20 cm – opis j.w. | 2 kpl |  |  |
| 5 | Oświetlenie zewnętrzne pałacu – lampy naścienne- pod płytą balkonową- na basztach - oprawa wg wzoru lub równoważna | 3 szt |  |  |
| 6 | Oświetlenie zewnętrzne pałacu – lampy naścienne- na ścianie frontowej pod płytą balkonową - oprawa wg wzoru lub równoważna | 1 szt |  |  |
| 7 | Oprawy do oświetlenia cz. środkowej fasady nad balkonem – oświetlenie diodowe, regulowana oprawa pozwalająca na ustawienie kąta oświetlania fasady | 2 szt |  |  |
| 8 | Kurtyna powietrzna nad wejściem głównym w zabudowie drewnianej Kurtyna powietrza zasilana prądem trójfazowym (5x2,5 mm2) np. COR-9-1500N | 1 kpl |  |  |
| 9 | Zmiany usytuowania – przesunięcia elementów oświetleniowych i osprzętu typu gniazda włączniki w dostosowaniu do wystroju meblarskiego wraz z naprawą powierzchni ściany | Około 20 szt |  |  |
| 10 | Wykonanie listew maskujących połączenie ściany obłożonej glazurą i podłogi z terakoty w łazienkach | 71mb |  |  |
|  |  | Razem |  |