| Formularz ofertowy |
| --- |
| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| 1 |  | Czasowa organizacja ruchu |
| 1 d.1 | kalk. własna | Czasowa organizacja ruchu (projekt + oznakowanie) | kpl | 1 |  |  |
| Razem dział: Czasowa organizacja ruchu |  |
| 2 |  | Roboty geodezyjne |
| 2 d.2 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km | 0.430 |  |  |
| 3 d.2 | kalk. własna | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza | kpl | 1 |  |  |
| Razem dział: Roboty geodezyjne |  |
| 3 |  | Roboty rozbórkowe |
| 3.1 |  | Rozebranie nawierzchni chodników i zjazdów orz krawężników i obrzeży |
| 4 d.3.1 | KNR 2-31 0815-01 analogia | Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, zjazdów z elementów brukowych (płyt betonowych 35x35x5 cm, trylinka oraz inne wystepujące). (Elementy nadajace się do ponownego wbudowania Wykonawca ułoży na paletach i przewiezie na bazę WID w Zagościńcu ul. Asfaltowa 1. Wykonawca w ramach przetargu dostarczy palety. Kwalifikację materiałów dokona inspektor nadzoru inwest. Pozostałe elementy brukarskie również na bazę WID) | m2 | 2450.00 |  |  |
| 5 d.3.1 | KNR 2-31 0813-04 analogia | Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej. (Elementy nadajace się do ponownego wbudowania Wykonawca ułoży na paletach i przewiezie na bazę WID w Zagościńcu ul. Asfaltowa 1. Wykonawca w ramach przetargu dostarczy palety. Kwalifikację materiałów dokona inspektor nadzoru inwest. Pozostałe elementy brukarskie również na bazę WID) | m | 922.15 |  |  |
| 6 d.3.1 | KNR 2-31 0814-02 analogia | Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej. (Elementy nadajace się do ponownego wbudowania Wykonawca ułoży na paletach i przewiezie na bazę WID w Zagościńcu ul. Asfaltowa 1. Wykonawca w ramach przetargu dostarczy palety. Kwalifikację materiałów dokona inspektor nadzoru inwest. Pozostałe elementy brukarskie również na bazę WID) | m | 750.00 |  |  |
| 3.2 |  | Roboty rozbiórkowe nawierzchni bitumicznej |
| 7 d.3.2 | KNR AT-03 0101-02 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm | m | 200.00 |  |  |
| 8 d.3.2 | KNR AT-03 0106-01 | Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych gr. 12 i 15 cm bez wzgl. na rodzaj spoinowania i podsypki z wywozem materiału z rozbiórki na bazę WID w Zagościńcu, ul. Asfaltowa 1 | m2 | 200.00*0.5 = 100.000 |  |  |
| 9 d.3.2 | KNR AT-03 0102-02 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na bazę WID w Zagościńcu, ul. Asfaltowa 1 | m2 | 2907.22 |  |  |
| Razem dział: Roboty rozbórkowe |  |
| 4 |  | Odwodnienie drogi |
| 10 d.4 | wycena indywidualna | Wymiana istniejących wpustów deszczowych (studnia + przykanalik) | kpl. | 24 |  |  |
| Razem dział: Odwodnienie drogi |  |
| 5 |  | Roboty bitumiczne, ściek drogowy |
| 5.1 |  | Regulacja urządzeń obcych |
| 11 d.5.1 | kalk. własna | Regulacja pionowa studni kanalizacji sanitarnej | kpl | 9 |  |  |
| 12 d.5.1 | kalk. własna | Regulacja pionowa zaworów wodociągowych | kpl | 17 |  |  |
| 13 d.5.1 | kalk. własna | Regulacja pionowa zaworów gazowych | kpl | 3 |  |  |
| 14 d.5.1 | kalk. własna | Regulacja pionowa studni teletechnicznych | kpl | 5 |  |  |
| Razem dział: Roboty bitumiczne, ściek drogowy |  |
| 6 |  | Ściek drogowy |
| 15 d.6 | KNR 2-31 0402-03 | Ława pod ściek uliczny beton C16/20 | m3 | 871.00*0.07 = 60.970 |  |  |
| 16 d.6 | KNR 2-31 0607-04 0607-07 | Ścieki uliczne z 3 rzędów klinkieru drogowego na płask płaskie na podsypce cementowo-piaskowej | m | 871.00 |  |  |
| Razem dział: Ściek drogowy |  |
| 7 |  | Nawierzchnia drogi |
| 17 d.7 | KNNR 6 0113-02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 100.00 |  |  |
| 18 d.7 | KNR AT-03 0202-01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2 | m2 | 100.00 |  |  |
| 19 d.7 | KNNR 6 0110-02 | Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 6 cm | m2 | 100.00 |  |  |
| 20 d.7 | KNR AT-03 0202-02 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 | m2 | 100.00 |  |  |
| 21 d.7 | KNNR 6 0308-02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) | m2 | 100.00 |  |  |
| 22 d.7 | KNR AT-03 0203-01 | Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne siatka wzmacniajaca 100kN | m2 | 2907.22 |  |  |
| 23 d.7 | KNR AT-03 0202-02 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 | m2 | 2907.22 |  |  |
| 24 d.7 | KNNR 6 0308-01 | Warstwa wyrównania z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (KR 3-6) | m2 | 2907.22 |  |  |
| 25 d.7 | KNR AT-03 0202-02 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 | m2 | 2907.22 |  |  |
| 26 d.7 | KNNR 6 0309-02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna SMA KR 3-6) | m2 | 2907.22 |  |  |
| Razem dział: Nawierzchnia drogi |  |
| 8 |  | Prace brukarskie |
| 27 d.8 | KNNR 6 0403-04 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych (beton C16/20) na podsypce cementowo-piaskowej | m | 690.61 |  |  |
| 28 d.8 | KNNR 6 0403-04 | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 213.54 |  |  |
| 29 d.8 | KNNR 6 0404-05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m | 745.21 |  |  |
| 30 d.8 | KNNR 6 0403-03 | Opornik drogowy o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 150.00 |  |  |
| 31 d.8 | KNNR 6 0502-02 | Chodniki z kostki brukowej betonowej (kolor) grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 1355.79 |  |  |
| 32 d.8 | KNNR 6 0502-02 | Chodniki z kostki brukowej betonowej (kolor bez fazowa) grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 611.16 |  |  |
| 33 d.8 | KNNR 6 0502-03 | Chodniki z kostki brukowej betonowej (szara) grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 546.03 |  |  |
| 34 d.8 | KNNR 6 0502-02 analogia | Płytki typu "stop" na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 26.58 |  |  |
| Razem dział: Prace brukarskie |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |
| Podatek VAT |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |