Wołomin, dnia 8.06.2007 r.

SPW-343/35/07

Wszyscy oferenci

Dotyczy przetargu nieograniczonego na modernizację centralnego ogrzewania w budynku Starostwa przy ul. Legionów 78 w Wołominie

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający udziela niniejszych wyjaśnień:

PYTANIE 1

Czy cała instalacja CO ma być wykonana z miedzi?

ODPOWIEDŹ: Tak.