Przedmiar robót na rozbudowę budynku Liceum Ogólnokształcącego w Radzyminie – roboty budowlane

|  | 1.2. ROBOTY ZIEMNE I FUNDAMENTOWE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.2.1. Wykopy |  |  |
| 1 | KNR 2-01 0126/01 - Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki | m2 | 1.711,332 |
| 2 | KNR 2-01 0218/02 - Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład - pojemność łyżki 0,60, grunt kategorii III | m3 | 1.571,298 |
| 3 | KNR 2-01 0122/01 - Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym | m3 | 1.571,298 |
| 4 | KNR 2-01 0230/01 - Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m | m3 | 1.521,953 |
| 5 | KNR 2-01 0236/01 - Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III | m3 | 1.521,953 |
| 6 | KNR 2-01 0212/07 - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii I-III | m3 | 306,045 |
| 7 | KNR 2-01 0214/04 - Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV | m3 | 306,045 x28 |
|  | 1.2.2. Wymiana gruntu pod fundamenty w osiach 3-7 A-K do poziomu 89,6 mnpm |  |  |
| 8 | KNR 2-01 0202/04 - Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii I-II | m3 | 567,876 |
| 9 | KNR 2-01 0214/03 - Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II | m3 | 567,876 x28 |
| 10 | ZNR 1 0203.10/03 - Przewóz samochodem samowyładowczym o ładowności do 6,1 - 9,0t na odległość do 10km materiałów sypkich z załadowaniem mechanicznym i wyładowaniem przez podniesienie skrzyni po nawierzchni kategorii I-III | tona | 981,290 |
| 11 | Analiza indywidualna - Koszt zakupu mieszanki żwirowo-piaskowej | m3 | 613,306 |
| 12 | KNR 2-01 0236/03 - Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III | m3 | 613,306 |
|  | 1.3. ROBOTY FUNDAMENTOWE |  |  |
|  | 1.3.1. Fundamenty |  |  |
| 13 | KNR 2-02 1101/01 - Podkłady betonowe na podłożu gruntowym | m3 | 63,946 |
| 14 | KNR 2-02 0604/02 - Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco, ław fundamentowych betonowych | m2 | 639,460 |
| 15 | KNR 2-02 0252.3/01 - Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne w deskowaniu U-form o szerokości do 0,6m | m3 | 1,392 |
| 16 | KNR 2-02 0252.3/03 - Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne w deskowaniu U-form o szerokości do 1,3m | m3 | 55,339 |
| 17 | KNR 2-02 0252.3/04 - Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne w deskowaniu U-form o szerokości ponad 1,3m | m3 | 65,697 |
| 18 | KNR 2-02 0253.3/04 - Stopy fundamentowe żelbetowe w deskowaniu U-Form prostokątne o objętości do 2,5m3 | m3 | 11,272 |
| 19 | KNR 2-02 0253.3/05 - Stopy fundamentowe żelbetowe w deskowaniu U-Form prostokątne o objętości ponad 2,5m3 | m3 | 3,272 |
| 20 | KNR 0-20 0267.1/01 - Ściany żelbetowe o grubości 10cm i wysokości do 4m w deskowaniu PERI "TRIO" z transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie | m2 | 637,854 |
| 21 | KNR 0-20 0267.1/03 - Ściany żelbetowe o grubości 10cm w deskowaniu PERI "TRIO" z transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie - dodatek za każdy następny 1cm grubości ściany | m2 | 625,846 x14 |
| 22 | KNR 0-20 0267.1/03 - Ściany żelbetowe o grubości 10cm w deskowaniu PERI "TRIO" z transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie - dodatek za każdy następny 1cm grubości ściany | m2 | 12,008 x15 |
| 23 | Analiza indywidualna - Nakłady czasu pracy deskowań ścian zwykłe PERI | m-g | 12.757,080 |
| 24 | KNR 2-02 0602/01 - Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa -fundamenty i ściany fundam. | m2 | 266,376 |
| 25 | KNR 2-02 0602/02 - Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - każda następna warstwa ponad pierwszą | m2 | 266,376 |
| 26 | KNR 2-02 0603/01 - Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa Dysperbit | m2 | 1.736,983 |
| 27 | KNR 2-02 0603/02 - Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - każda następna warstwa - Dysperbit | m2 | 1.736,983 |
| 28 | Analiza indywidualna - Dylatacja płyty między osiami 5 5' | m | 16,800 |
| 29 | KNR K-08 0102/01 - Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach przy ocieplaniu metodą lekką mokrą - styropian ekstrudowany | m2 | 252,833 |
| 30 | KNR 2-02w 1103/01 - Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej - podsypka piaskowa stablizowana cementem 80kg/m3 | m3 | 358,896 |
| 31 | KNR 2-02w 1101/01 - Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym | m3 | 143,556 |
| 32 | KNR 2-02w 0606/01 - Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej | m2 | 1.404,915 |
| 33 | KNR 2-02w 1116/07 - Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową | m2 | 1.404,915 |
| 34 | KNR 2-02w 0205/01 - Płyty fundamentowe żelbetowe | m3 | 215,341 |
|  | 1.3.2. Bilans stali dla robót fundamentowych |  |  |
| 35 | KNR 2-02 0290/01 - Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli | t | 1,718 |
| 36 | KNR 2-02 0290/02 - Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli | t | 7,863 |