##### ZAŁĄCZNIK NR 2.13

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia:    ŚRODKI  OCHRONY  OSOBISTEJ

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

Rok produkcji:2007

| Lp. | Wymagania | Wymogi graniczne | Odpowiedź oferenta TAK/NIE | Parametry oferowane (podać zakres parametrów lub opisać funkcje) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Okulary ochronne : 6 sztuk szklane( współczynnik Pb nie mniejszy niż 0,75mm)chroniące przed promieniowaniem X dla lekarzy i instrumentariuszek biorących udział w operacjach z użyciem RTG-TV(ramię C). | tak |  |  |
|  | Osłony radiologiczne : 3 pary na ręce dla lekarzy wykonujących zabiegi z użyciem RTG-TV(ramię C). | tak |  |  |
|  | Fartuchy ochronne : 4 sztuki współczynnik Pb nie mniejszy niż0,75mm chroniące przed promieniowaniem X dla lekarzy i instrumentariuszek biorących udział w operacjach z użyciem RTG-TV(ramię C). | tak |  |  |

### UWAGA ; Wszystkie dane zawarte w powyższym arkuszu muszą mieć potwierdzenie w dołączonych materiałach

### informacyjnych producenta oferowanego sprzętu

| Certyfikat CE, deklaracja zgodności( jeżeli dotyczy) | TAK załączyć |
| --- | --- |
| Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (dotyczy sprzętu) | TAK |
| Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK |
| Do oferty należy dołączyć ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi wymaganymi wyżej parametrami technicznymi wyrobów, instrukcję obsługi w języku polskim | TAK |

Oświadczamy,

że oferowany powyżej  sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotów do podjęcia działalności, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

................................................................................

PODPIS WYKONAWCY