##### ZAŁĄCZNIK NR 2.4

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia:    SYSTEM ZABUDOWY ZE STALI NIERDZEWNEJ  wraz z akcesoriami

-  1 komplet

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

Rok produkcji:2007

- Regał – 6 szt.(4szt.+2szt.)

| Lp. | Wymagania | Wymogi graniczne | Odpowiedź oferenta TAK/NIE | Parametry oferowane (podać zakres parametrów lub opisać funkcje) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Regał ze stali nierdzewnej z 6-ma półkami Wymiary: 800 x 320 x 200 Ilość : 2szt. | TAK |  |  |
|  | Regał/szafka otwarta ze stali nierdzewnej z 3-ma półkami, dołem na buty operacyjne Wymiary: 800 x 320 x 1200 Ilość : 4 szt. | TAK |  |  |

- Kosz ze stali nierdzewnej na odzież oraz obuwie z wysuwanym frontem - 2 szt.

| Lp. | Wymagania | Wymogi graniczne | Odpowiedź oferenta TAK/NIE | Parametry oferowane (podać zakres parametrów lub opisać funkcje) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zbieracz pojedyńczy, zamknięty | TAK |  |  |
|  | otwierany za pomocą mechanizmu pedału | TAK |  |  |
|  | Górna pokrywa oraz przednia ściana z mechanizmami tłumienia hałasu przy zamykaniu | TAK |  |  |
|  | 1 obręcz do zamocowania worka o pojemności min, 70 ltr, obręcz z szeroką składaną gumą. | TAK |  |  |
|  | wysuwana w poziomie, na prowadnicach, cała ściana przednia ułatwiająca wyciąganie worka | TAK |  |  |
|  | korpus ze STALI NIERDZEWNEJ solidnie spawany, pozbawiony ostrych krawędzi | TAK |  |  |
|  | 4 kółka obrotowe (2 z blokadą) o średnicy 75 mm | TAK |  |  |
|  | wymiary: 430 x 550 x 850 mm (szer. / gł. / wys.) | TAK |  |  |
|  | wysokość w pozycji otwartej: 1275 mm | TAK |  |  |

- Wózek szafowy ze stali nierdzewnej z półkami montowanymi na stałe- 1 szt.

| Lp. | Wymagania | Wymogi graniczne | Odpowiedź oferenta TAK/NIE | Parametry oferowane (podać zakres parametrów lub opisać funkcje) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | korpus, drzwi, rama ze STALI NIERDZEWNEJ, materiał 1.4301 | TAK |  |  |
|  | korpus zespawany z ramą spodnią w sposób zapewniający wodoszczelność | TAK |  |  |
|  | gładko wykończone wnętrze pozbawione śrub i ostrych krawędzi | TAK |  |  |
|  | 2 półki montowane na stałe | TAK |  |  |
|  | zderzak naokoło wózka | TAK |  |  |
|  | zderzak górny na przedniej ścianie (tworzywo) | TAK |  |  |
|  | cicho pracujące, dwuskrzydłowe drzwi wykonane z podwójnej blachy, z zamkiem, skrzydła drzwi otwierane do kąta 270 stopni z możliwością przymocowania do ścian bocznych za pomocą magnesów | TAK |  |  |
|  | gumowe uszczelnienie drzwi | TAK |  |  |
|  | 4 pionowe uchwyty do prowadzenia, w tym 2 zintegrowane z zawiasem drzwi- odchylają się przy otwieraniu drzwi | TAK |  |  |
|  | 2 stałe, 2 obrotowe koła z elastycznym ogumieniem z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi z zabezpieczeniem przeciwpyłowym średnica: 160 mm | TAK |  |  |
|  | obręcze z poliamidu | TAK |  |  |
|  | oprawa kół ocynkowana, pokryta warstwą chromu wym. zewn. 945 x 745 x 1370 mm (szer./ gł./ wys.) | TAK |  |  |
|  | wym. wewn. 695 x 640 x 1080 mm (szer./ gł./ wys.) | TAK |  |  |
|  | wymiary komór: 695 x 640 x 330 mm (szer. / gł. / wys.) | TAK |  |  |
|  | 4 pionowe uchwyty do prowadzenia, w tym 2 zintegrowane z zawiasem drzwi- odchylają się przy otwieraniu drzwi | TAK |  |  |

- Kontenery sterylizacyjne - 15 szt.

| Lp. | Wymagania | Wymogi graniczne | Odpowiedź oferenta TAK/NIE | Parametry oferowane (podać zakres parametrów lub opisać funkcje) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kontener sterylizacyjny 600x300x270 – 5 szt | TAK |  |  |
|  | Kontener sterylizacyjny 600x300x210 – 5 szt | TAK |  |  |
|  | Kontener sterylizacyjny 300x300x210 – 5 szt | TAK |  |  |
|  | bariera mikrobiologiczna pozwalająca na efektywna sterylizacje za pomocą procedury frakcjonowanej sterylizacji para (EN285) | TAK |  |  |
|  | Pokrywa oraz bariera mikrobiologiczna wykonane z wytrzymałego na uderzenia plastiku | TAK |  |  |
|  | Kontener zbudowany ze stopu aluminium z aluminiowo-polimerowym pokryciem. | TAK |  |  |
|  | Przycisk do otwarcia skojarzony z wskaźnikiem statusu sterylizacji, w celu uniknięcia przypadkowego otwarcia | TAK |  |  |
|  | Wskaznik sterylizacji zmieniający kolor z pod wpływem temperatury (np. z zielonego na czerwony) | TAK |  |  |
|  | Wskaźnik nie wymagający materiałów zużywalnych, bezobsługowy. |  |  |  |
|  | Szeroka i wytrzymała rączka do przenoszenia z możliwością zablokowania w pozycji odsuniętej od kontenera o 90stopni | TAK |  |  |

- Stoliki  zabiegowe ze stali nierdzewnej

| Lp. | Wymagania | Wymogi graniczne | Odpowiedź oferenta TAK/NIE | Parametry oferowane (podać zakres parametrów lub opisać funkcje) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stolik opatrunkowy ze stali kwasoodpornej. Stolik wyposażony w dwa blaty proste, montowane na stałe. Stolik wyposażony w rączkę do prowadzenia. Stolik na kółkach fi 100 (co najmniej dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego. Wymiary: 670 x 440 x 915 mm - 5 szt | TAK |  |  |
|  | Stolik opatrunkowy ze stali kwasoodpornej. Stolik wyposażony w dwa blaty proste, montowane na stałe. Stolik wyposażony w rączkę do prowadzenia. Stolik na kółkach fi 100 (co najmniej dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego. Wymiary: 800 x 550 x 900 mm - 2 szt | TAK |  |  |
|  | Stolik opatrunkowy ze stali kwasoodpornej. Stolik wyposażony w dwa blaty proste, montowane na stałe. Stolik wyposażony w rączkę do prowadzenia. Stolik na kółkach fi 100 (co najmniej dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego. Wymiary: 720 x 500 x 900 mm - 2 szt | TAK |  |  |
|  | Stolik opatrunkowy ze stali kwasoodpornej. Stolik wyposażony w dwa blaty proste, montowane na stałe. Stolik wyposażony w rączkę do prowadzenia. Stolik na kółkach fi 100 (co najmniej dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego. Wymiary: 1300 x 600 x 850 mm - 4 szt | TAK |  |  |
|  | Stolik Mayo ze stali nierdzewnej z regulacja hydrauliczną – 2szt Stolik do instrumentów chirurgicznych podnoszony hydraulicznie za pomocą pompy nożnej (stolik Mayo) Stolik przewidziany do gromadzenia instrumentów chirurgicznych podczas zabiegów. Podstawa w kształcie litry T z trzema stabilnymi kółkami fi 50. Wszystkie kółka wyposażone w blokadę. Wykonane z materiału niebrudzacego podłoża. Górny blat obracany w poziomie o 360° z podniesionym obrzeżem. Krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Stolik wykonany ze stali kwasoodpornej. | TAK |  |  |

- Wieszak ścienny -8szt.

| Lp. | Wymagania | Wymogi graniczne | Odpowiedź oferenta TAK/NIE | Parametry oferowane (podać zakres parametrów lub opisać funkcje) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wieszak scienny na fartuchy wykonany ze stali nierdzewnej dł = 80 4 szt. | TAK |  |  |
|  | Wieszak scienny na reczniki wykonany ze stali nierdzewnej dł = 50 4szt | TAK |  |  |

- Wiadro na odpady – 4 szt.

| Lp. | Wymagania | Wymogi graniczne | Odpowiedź oferenta TAK/NIE | Parametry oferowane (podać zakres parametrów lub opisać funkcje) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wiadro na odpady o konstrukcji ze stali nierdzewnej. Górna klapa otwierana przy pomocy pedału nożnego zintegrowanego z mechanizmem tłumienia hałasu. Tylna ścianka lekko nachylona pod kątem w celu zredukowania możliwości zakleszczania się worków. Pojemność 70 l | TAK |  |  |

- Kosz – 10szt.

| Lp. | Wymagania | Wymogi graniczne | Odpowiedź oferenta TAK/NIE | Parametry oferowane (podać zakres parametrów lub opisać funkcje) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kosz metalowy otwierany przyciskiem pedałowym, – wykonany ze stali nierdzewnej – pokrywa otwierana przyciskiem pedałowym – zaopatrzony w wyjmowane, metalowe wiadro o pojemności 58 litrów | TAK |  |  |

- Lustro z półką – 5 szt.

| Lp. | Wymagania | Wymogi graniczne | Odpowiedź oferenta TAK/NIE | Parametry oferowane (podać zakres parametrów lub opisać funkcje) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lustro z półką – wymiary: 40x60 cm – zaopatrzone w stelaż umożliwiający montaż na ścianie, półka | TAK |  |  |

- Pojemnik szczelny - 2 szt.

| Lp. | Wymagania | Wymogi graniczne | Odpowiedź oferenta TAK/NIE | Parametry oferowane (podać zakres parametrów lub opisać funkcje) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pojemnik szczelny kubełkowy od 10 l do 12 l z zamykaną pokrywą otwierany pedałowo wykonany ze stali nierdzewnej | TAK |  |  |

### UWAGA ; Wszystkie dane zawarte w powyższym arkuszu muszą mieć potwierdzenie w dołączonych materiałach

### informacyjnych  producenta  oferowanego  sprzętu

| Certyfikat CE, deklaracja zgodności( jeżeli dotyczy) | TAK załączyć |
| --- | --- |
| Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (dotyczy sprzętu) | TAK |
| Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK |
| Do oferty należy dołączyć ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi wymaganymi wyżej parametrami technicznymi wyrobów, instrukcję obsługi w języku polskim | TAK |

Oświadczamy,

że oferowany powyżej  sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotów do podjęcia działalności, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

................................................................................

PODPIS WYKONAWCY