Zadanie nr 3 – Dostawa i montaż mebli medycznych do PCRON

- Leżanka składana do masażu ręcznego - Przeznaczony do masażu i rehabilitacji. Wyposażony w regulowany zagłówek z otworem na nos i brodę i podnoszoną część tylną -    2 szt.

- Parawan metalowy pojedyńczy o wymiarach ok. 164x95 – 1 szt.

- Parawan metalowy podwójny o wymiarach ok. 164x140 – 2 szt.

- Parawan metalowy potrójny o wymiarach ok. 164x210 – 1 szt.

- Apteczka stojąca  o min. wymiarach 50x150x30 – 2 szt.

- stolik zabiegowy 1 szt.

APTECZKI PODRĘCZNE z wyposażeniem  5 SZTUK

Minimum wyposażenia:

- opatrunek osobisty (1szt.)

- opaska dz. 4x5 (4szt.)

- opaska dz. 4x10 (4szt.)

- opaska dz. 4x15

- chusta trójkątna

- wata

- plaster z opatrunkiem 1mx6cm

- nożyczki

- rękawice gumowe (4 szt.)

- ustnik do sztucznego oddychania

- kompresy bawełniane 5x5, 7x7, 10x10 (po 1 op.)

- gaza opatrunkowa

- poloplast

- instrukcja pierwszej pomocy