OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Wykonywanie bieżących przeglądów, konserwacji urządzeń i monitorowania instalacji elektrycznej, systemów teletechnicznych, alarmowych, komputerowych, lokalnego systemu sygnalizacji pożaru oraz systemu kamer w obiektach i na terenie Zespołu Pałacowo Parkowego w miejscowości Chrzęsne w okresie od 02.01.2014 r do 31.12.2014 r”

Do zadań wykonawcy należy:

Zakres prac obejmuje:

- Przeglądy bieżące i konserwację sieci nn wraz z okablowaniem, osprzętem i rozdzielnicami

- Sprawdzenie zasilania 230 V AC i 12 V DC oraz korekta prądu ładowania akumulatorów, czyszczenie zacisków akumulatorów

- Przeglądy bieżące i konserwację oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego oraz oświetlenia  ewakuacyjnego wraz z okablowaniem

- Przeglądy bieżące i konserwację instalacji odgromowej

- Przeglądy bieżące i konserwację lokalnego sygnalizacji pożaru wraz z okablowaniem. Sprawdzenie centrali z odczytem programu i ewentualna jego korektą, odczytem pamięci zdarzeń, regulacja czasu rzeczywistego,

- Przeglądy bieżące i konserwację systemu telewizji dozorowej wraz z okablowaniem

- Przeglądy bieżące i konserwację systemu alarmowego wraz z okablowaniem. Sprawdzenie centrali z odczytem programu i ewentualna jego korektą, odczytem pamięci zdarzeń, regulacja czasu rzeczywistego, zmiana kodów zabezpieczających,

- Sprawdzenie czujek, wejście w proces testowy, wymuszenie zadziałania, kontrola poprawności działania, ewentualne korekty i wyjście z testu w stan czuwania,

- Utrzymanie w stanie czystości urządzeń systemu alarmowego

- Sprawdzenie sygnalizatorów wew. i zew. wraz z zasilaniem awaryjnym

- Przeglądy bieżące i konserwację instalacji telefonicznej wraz z okablowaniem

- Przeglądy bieżące i konserwację instalacji komputerowej wraz z okablowaniem

Zakres prac nie obejmuje :

- Wykonywania przeglądów rocznych i pięcioletnich zgodnie z ustawą prawo budowlane

- Zakupu części i urządzeń na potrzeby naprawy i konserwacji