OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Monitorowania sygnałów lokalnego systemu alarmowego oraz podejmowania interwencji w obiektach i na terenie Zespołu Pałacowo Parkowego w miejscowości Chrzęsne w okresie od 02.01.2014 r do 31.12.2014 r”

Do zadań wykonawcy należy:

Zakres prac obejmuje:

- Wykonywanie bieżących przeglądów, drobnych napraw i konserwacji instalacji i urządzeń c.o. – kontrola kotłów grzewczych, kontrola grzejników i zaworów, regulacja programatora pogodowego, czyszczenie filtrów sekcji c.o., odmulanie sprzęgła hydraulicznego, czyszczenie syfonu kondensatu w kotłach gazowych,

- Sprawdzanie szczelności wewnętrznej instalacji gazowej

- Wykonywanie bieżących przeglądów, drobnych napraw i konserwacji instalacji i urządzeń wod.-kan. – regulacja stacji uzdatniania wody zlokalizowanej  w kotłowni, uzupełnianie soli w solance, przeglądy szczelności zaworów i baterii umywalkowych.

Zakres prac nie obejmuje :

- Wykonywania przeglądów rocznych i pięcioletnich zgodnie z ustawą prawo budowlane

- Zakupu części i urządzeń na potrzeby naprawy i konserwacji