### OFERTA

Zamawiający:

Powiat Wołomiński

ul. Prądzyńskiego 3

05-200 Wołomin

Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie  na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.) na „Wykonywanie bieżących przeglądów, konserwacji urządzeń i monitorowania instalacji elektrycznej, systemów teletechnicznych, alarmowych, komputerowych, lokalnego systemu sygnalizacji pożaru oraz systemu kamer w obiektach i na terenie Zespołu Pałacowo Parkowego w miejscowości Chrzęsne w okresie od 01.02.2014 r do 31.12.2014 r”

Zakres prac :

Zakres prac obejmuje:

- Przeglądy bieżące i konserwację sieci nn wraz z okablowaniem, osprzętem i rozdzielnicami

- Sprawdzenie zasilania 230 V AC i 12 V DC oraz korekta prądu ładowania akumulatorów, czyszczenie zacisków akumulatorów

- Przeglądy bieżące i konserwację oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego oraz oświetlenia  ewakuacyjnego wraz z okablowaniem

- Przeglądy bieżące i konserwację instalacji odgromowej

- Przeglądy bieżące i konserwację lokalnego sygnalizacji pożaru wraz z okablowaniem. Sprawdzenie centrali z odczytem programu i ewentualna jego korektą, odczytem pamięci zdarzeń, regulacja czasu rzeczywistego,

- Przeglądy bieżące i konserwację systemu telewizji dozorowej wraz z okablowaniem

- Przeglądy bieżące i konserwację systemu alarmowego wraz z okablowaniem. Sprawdzenie centrali z odczytem programu i ewentualna jego korektą, odczytem pamięci zdarzeń, regulacja czasu rzeczywistego, zmiana kodów zabezpieczających,

- Sprawdzenie czujek, wejście w proces testowy, wymuszenie zadziałania, kontrola poprawności działania, ewentualne korekty i wyjście z testu w stan czuwania,

- Utrzymanie w stanie czystości urządzeń systemu alarmowego

- Sprawdzenie sygnalizatorów wew. i zew. wraz z zasilaniem awaryjnym

- Przeglądy bieżące i konserwację instalacji telefonicznej wraz z okablowaniem

- Przeglądy bieżące i konserwację instalacji komputerowej wraz z okablowaniem

Zakres prac nie obejmuje :

- Wykonywania przeglądów rocznych i pięcioletnich zgodnie z ustawą prawo budowlane

- Zakupu części i urządzeń na potrzeby naprawy i konserwacji

My niżej podpisani: ....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................działający w imieniu i na rzecz ........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

(należy podać pełną nazwę Wykonawcy i adres)

Oferujemy realizację powyższego przedmiotu zamówienia  za cenę

brutto: .............................................. PLN, słownie..................................................

...............................................................................................................................................
w tym kwota podatku VAT (23%) wynosi …………………………………PLN, zgodnie z formularzem cenowym (kosztorysem)  stanowiącym integralną część oferty.

- Oświadczamy, że zamówienie wykonywać będziemy w terminie  od 01.02.2014 r do 31.12.2014 r r w systemie całodobowym

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi  postanowieniami umowy.

- Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na    określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Akceptujemy termin płatności wynoszący 14 dni od daty końcowego odbioru robót i złożeniu faktury w siedzibie Zamawiającego.

- Oświadczamy, iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania stanowią informacje zawarte w ofercie na stronach nr:.............

- Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

- Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 
(Załącznik Nr 2)

- Oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w  Załączniku Nr3