### OFERTA

Zamawiający:

Powiat Wołomiński

ul. Prądzyńskiego 3

05-200 Wołomin

Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie  na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.) na „Wykonywanie bieżących przeglądów, konserwacji instalacji i urządzeń c.o. oraz instalacji wod. –kan. w obiektach i na terenie Zespołu Pałacowo Parkowego w miejscowości Chrzęsne w okresie od 01.02.2014 r do 31.12.2014 r”

Zakres prac :

Zakres prac obejmuje:

- Wykonywanie bieżących przeglądów, drobnych napraw i konserwacji instalacji i urządzeń c.o. – kontrola kotłów grzewczych, kontrola grzejników i zaworów, regulacja programatora pogodowego, czyszczenie filtrów sekcji c.o., odmulanie sprzęgła hydraulicznego, czyszczenie syfonu kondensatu w kotłach gazowych,

- Sprawdzanie szczelności wewnętrznej instalacji gazowej

- Wykonywanie bieżących przeglądów, drobnych napraw i konserwacji instalacji i urządzeń wod.-kan. – regulacja stacji uzdatniania wody zlokalizowanej  w kotłowni, uzupełnianie soli w solance, przeglądy szczelności zaworów i baterii umywalkowych.

Zakres prac nie obejmuje :

- Wykonywania przeglądów rocznych i pięcioletnich zgodnie z ustawą prawo budowlane

- Zakupu części i urządzeń na potrzeby naprawy i konserwacji

My niżej podpisani: ....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................działający w imieniu i na rzecz ........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

(należy podać pełną nazwę Wykonawcy i adres)

Oferujemy realizację powyższego przedmiotu zamówienia  za cenę brutto: .............................................. PLN, słownie...............................................................................

....................................................................................................................................................
w tym kwota podatku VAT(23%) wynosi ............................ PLN, tj. miesięcznie: ………………………………………………PLN, słownie, zgodnie z formularzem cenowym (kosztorysem)  stanowiącym integralną część oferty.

- Oświadczamy, że zamówienie wykonywać będziemy w terminie  od 02.01.2014 r do 31.12.2014 r w systemie całodobowym

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi  postanowieniami umowy.

- Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na    określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Akceptujemy termin płatności wynoszący 14 dni od daty końcowego odbioru robót i złożeniu faktury w siedzibie Zamawiającego.

- Oświadczamy, iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania stanowią informacje zawarte w ofercie na stronach nr:.............

- Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

- Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 
(Załącznik Nr 2)

- Oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w  Załączniku Nr3