### OFERTA

Zamawiający:

Powiat Wołomiński

ul. Prądzyńskiego 3

05-200 Wołomin

Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie  na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.) na:

„Wykonanie nowego pokrycia dachowego oraz częściowe wzmocnienie więźby dachowej na budynku Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 3 w Tłuszczu”

Zakres prac :

Zakres prac obejmuje:

- Wzmocnienie istniejącej więźby dachowej poprzez zamontowanie w rozstawie co 80 cm kantówek sosnowych o wymiarach 5/10 cm. Kantówki należy połączyć w sposób trwały metoda ciesielską z istniejącymi krokwiami. W tym celu należy częściowo zdemontować istniejące pokrycie dachowe jednocześnie zabezpieczając dach przed deszczem.

- Wymianę zniszczonych elementów istniejącej więźby dachowej

- Przedłużenie konstrukcji i pokrycia dachu z boku i od strony frontu o 30 cm

- Ocieplenie dachu wełną o współczynniku ⱷ-39 na całej powierzchni dachu

- Montaż folii dachowej paro przepuszczalnej 120g/m² na całej powierzchni dachu

- Montaż łat dachowych 4/5 cm

- Montaż blachy trapezowej T-35 na całej powierzchni dachu

- Wykonanie nowych obróbek blacharskich

- Wykonanie orynnowania z blachy powlekanej o wym. 125/90

- Wykonać podbitkę dachowa z paneli PCV na całej długości

- Wykonanie barier przeciwśniegowych

Obecny wymiar dachu 24,5 x 9,5 m – do wyceny należy doliczyć zwiększoną powierzchnię po przedłużeniu dachu.

My niżej podpisani: ....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................działający w imieniu i na rzecz ........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

(należy podać pełną nazwę Wykonawcy i adres)

Oferujemy realizację powyższego przedmiotu zamówienia  za cenę

brutto: .............................................. PLN, słownie..................................................

...............................................................................................................................................
w tym kwota podatku VAT  wynosi …………………………………PLN, zgodnie z formularzem cenowym (kosztorysem)  stanowiącym integralną część oferty.

- Oświadczamy, że zamówienie wykonamy w terminie  20 dni licząc od dnia podpisania umowy

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi  postanowieniami umowy.

- Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na    określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Akceptujemy termin płatności wynoszący 14 dni od daty końcowego odbioru robót i złożeniu faktury w siedzibie Zamawiającego.

- Oświadczamy, iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania stanowią informacje zawarte w ofercie na stronach nr:.............

- Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

- Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 1

- Oświadczam, że firma nie podlega wykluczeniu. Załącznik nr 2

- Oświadczenie o spełnianiu warunków Załącznik nr 3