OPIS  ZAMÓWIENIA

Wymiana drzwi zewnętrznych i wewnętrznych oraz naprawa oświetlenia zewnętrznego 
w budynku PCPR w Wołominie ul. Legionów 78

Należy dokonać wymiany drzwi zewnętrznych i wewnętrznych w budynku. Drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe z ciepłego aluminium o wymiarach 1,46*2,06m natomiast drzwi wewnętrzne posiadają  wymiary 1,61*2,08m. Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne powinny posiadać 2 zamki atestowane oraz powinny być wyposażone w szybę bezpieczną P4.

Jednocześnie należy zainstalować na zewnątrz budynku jedną lampę energooszczędną zaopatrzoną w czujnik zmierzchowy zintegrowany z czujnikiem ruchu

PRZEDMIAR   -   Załącznik nr 1