Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na dostawę i montaż regałów przesuwnych w pomieszczeniach archiwalnych w budynku Starostwa Powiatowego
w Radzyminie przy ul. Komunalnej 8 oraz demontaż istniejących regałów z budynku przy ul. Komunalnej 8 w Radzyminie i ich montaż w pomieszczeniach magazynowych przy ul. Asfaltowej 1 w Zagościńcu

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**dla zadania „Przystosowania pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Legionów 78 w Wołominie na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie”**

**Miejsce realizacji zamówienia:** budynek zlokalizowany jest w 05-200 Wołomin przy ul. Legionów 78,

**Przedmiot zamówienia obejmuje:**

1. Montaż ścian szkieletowych na ruszcie metalowym z podwójnym poszyciem z płyt gipsowo-kartonowych z wygłuszeniem wełną mineralną.
2. Montaż stolarki drzwiowej jednostronnie wygłuszonej – od strony wewnętrznej
3. Roboty malarskie

Materiały muszą posiadać niezbędne atesty i certyfikaty wymagane przez PN.

Materiały oraz narzędzia niezbędne do wykonania zadania zabezpiecza wykonawca, ich wartość należy wkalkulować w ofercie cenowej.

W oferowanej cenie należy również uwzględnić wszelkie czynności i koszty wynikające
z technologii robót, związane z realizacją zadania, a niewymienione w specyfikacji.

Roboty powinny być wykonywane w dni powszednie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość użytych materiałów oraz za prawidłowy ich montaż (zgodny z warunkami technicznymi i jakościowymi).

Zalecane jest przeprowadzenie wizji lokalnej pomieszczeń w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.