| Powiat Wołomiński ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin |  |
| --- | --- |

|  | FORMULARZ CENOWY |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| NAZWA INWESTYCJI | : | Modernizacja odwodnienia na odcinku drogi powiatowej nr 4314W przypadającym w gminie Poświętne |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ADRES INWESTYCJI | : | gm. Poświętne |  |
| INWESTOR | : | Powiat Wołomiński |  |
| ADRES INWESTORA | : | 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3 |  |

| FORMULARZ CENOWY |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| 1 | kalk. własna | Czasowa organizacja ruchu (projekt, zatwierdzenie, wprowadzenie) | kpl |  |  |
|  |  | 1 | kpl | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 2 | KNR 2-01 0119-03 analogia | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanału w terenie równinnym | km |  |  |
|  |  | 0.05 | km | 0.050 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.050 |
| 3 | KNR 2-31 0810-02 | Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (do ponownego wbudowania) na podsypce cementowo-piaskowej | m2 |  |  |
|  |  | 51.70 | m2 | 51.700 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 51.700 |
| 4 | KNR 2-01 0217-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. I-II (Grunt do ponownego wbudowania. Nie należy mieszać gruntu rodzimego z istniejącą podbudową chodnika i zjazdów) | m3 |  |  |
|  |  | (51.70+18.15)*1.60 | m3 | 111.760 |  |
|  |  | ObwódKołaD(0.5)*0.4*5 | m3 | 3.140 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 114.900 |
| 5 | KNNR 4 1410-02 | Podłoża betonowe o grubości 10 cm | m3 |  |  |
|  |  | PoleKołaD(0.5)*5 | m3 | 0.981 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.981 |
| 6 | KNNR 4 1417-02 | Studzienki kanalizacyjne systemowe typu "VAWIN" lub inne równoważne o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową 2,0m (z osadnikiem głębokości min. 0,5m) | szt. |  |  |
|  |  | 5 | szt. | 5.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |
| 7 | KNNR 4 1410-03 | Podłoża betonowe o grubości 15 cm | m3 |  |  |
|  |  | PoleKołaD(0.7)*2 | m3 | 0.769 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.769 |
| 8 | KNNR 4 1424-02 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu (wpusty uliczne żeliwne ściekowe typ ciężki ) | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 9 | KNNR 4 1411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm | m3 |  |  |
|  |  | (49.65+1.40)*0.30 | m3 | 15.315 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.315 |
| 10 | KNNR 4 1308-04 | Kanały z rur (PVC, PE,PE, PEHD) Sn8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm | m |  |  |
|  |  | 58.36 | m | 58.360 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 58.360 |
| 11 | KNNR 4 1308-03 | Kanały z rur (PVC, PE,PE, PEHD) Sn8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm | m |  |  |
|  |  | 1.20+0.80 | m | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 12 | kalk. własna | Wykonanie umocnienia wylotu rury kamieniem na zaprawie cementowej | kpl |  |  |
|  |  | 1 | kpl | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 13 | KNNR 1 0214-01 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu I-II (Nadwyżkę gruntu Wykonawca zutylizuje we własnym zakresie) | m3 |  |  |
|  |  | poz.4 | m3 | 114.900 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 114.900 |
| 14 | KNNR 6 0112-01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 20 cm (materiał z podbudowy pod chodnikiem rozbiórkowej) | m2 |  |  |
|  |  | 51.70 | m2 | 51.700 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 51.700 |
| 15 | KNNR 6 0502-02 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka brukowa betonowa z poz. 2) | m2 |  |  |
|  |  | 51.70 | m2 | 51.700 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 51.700 |
| 16 | KNNR 6 1108-02 analogia | Uzupełnienie nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie przy wpuście drogowym | t |  |  |
|  |  | 1.00*1.00*0.10*2.5 | t | 0.250 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.250 |