Załącznik Nr 3

Zestawienie parametrów i warunków wymagalnych

ZADANIE NR

Bilirubinometr

Typ: ………………………………………………………………………………………………. Nazwa własna: …………………………………………………………………………………….......……… Wytwórca (nazwa, siedziba): ……………………………………………………….……………………………………… Rok produkcji: 2019 (nie powystawowe)

|  | LP . |  | Parametr wymagalny | Wymóg |  |  | Opis Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |
|  |  |  | Aparatura zapewniająca natychmiastowy i precyzyjny pomiar stężenia bilirubiny. | tak |  |  |  |
|  |  |  | Natychmiastowy wynik pomiaru | tak |  |  |  |
|  |  |  | Nieinwazyjny przezskórny pomiar bilirubiny | tak |  |  |  |
|  |  |  | Możliwość badania niemowląt min. Od 24 tygodnia ciąży | tak |  |  |  |
|  |  |  | Bardzo prosta, intuicyjna obsługa aparatury | tak |  |  |  |
|  |  |  | Pomiar całkowicie bezpieczny dla dziecka i bezstresowy | tak |  |  |  |
|  |  |  | Możliwość dokonania pomiaru zarówno w warunkach szpitalnych, jak i ambulatoryjnych czy domowych | tak |  |  |  |
|  |  |  | Natychmiastowa gotowość aparatury do wykonania oznaczenia (w ciągu 3 sekund) oraz pomiar trwający 2 sekundy | tak |  |  |  |
|  |  |  | Łatwa możliwość rejestrowania i identyfikacji dzieci | tak |  |  |  |
|  |  |  | Brak możliwości nieprawidłowej identyfikacji pacjenta na drodze pomylenia próbki krwi | tak |  |  |  |
|  |  |  | Ergonomiczny kształt i minimalna waga aparatu, znacząco ułatwiająca oznaczenie | tak podać parametry |  |  |  |
|  |  |  | Zakres pomiaru stężenia bilirubiny (mg/dl) min. od: 0 do: 30 | tak |  |  |  |
|  |  |  | Zakres pomiaru stężenia bilirubiny (µmol/L) min. od: 0 do: 340 | tak |  |  |  |
|  |  |  | Dokładność rzędu 1 mg/ dla wartości fizjologicznych oraz 1,5 mg/ dl dla wartości bilirubiny powyżej normy | tak |  |  |  |
|  |  |  | Możliwość wyboru wyniku pomiaru między mg/dl a μmol/L | tak |  |  |  |
|  |  |  | Głowica wielokrotnego użytku | tak |  |  |  |
|  |  |  | Możliwość połączenia się z systemem informatycznym szpitala | tak |  |  |  |
|  |  |  | Możliwość archiwizowania wyników | tak |  |  |  |
|  |  |  | Historia badań min. 80 pacjentów | tak |  |  |  |
|  | Wyposażenie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Dodatkowe wyposażenie usprawniające działanie urządzenia np.; oprogramowanie do komputera | podać |  |  |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Certyfikaty CE Oferowane urządzenia powinny posiadać certyfikat CE lub aktualny wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych (o ile dotyczy) |  |  | tak |  |  |
| 2 |  | Rok produkcji 2019 Oferowany aparat powinien być urządzeniem fabrycznie nowym wyprodukowanym w 2019 r. |  |  | tak |  |  |
| 3 |  | Dostawa, montaż, szkolenie - Dostarczona aparatura powinna być bezwzględnie wyposażona we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria, instrukcję obsługi w języku polskim , pełną dokumentację serwisową w języku polskim i paszportem. - Montaż i uruchomienie natychmiast po dostawie urządzenia wraz ze szkoleniem personelu medycznego, w siedzibie Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie potwierdzone protokółem odbioru, szkolenia personelu i przekazania do eksploatacji oraz dostarczenia aktualnego paszportu. |  |  | tak tak tak |  |  |
| 4 |  | Okres gwarancji min. 24 miesiące – max. 48 miesięcy - Wykonawca powinien zapewnić co najmniej 24 miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanego urządzenia, obejmującą części zamienne oraz serwis (pełna gwarancja) - W okresie trwania gwarancji w przypadku awarii aparatury trwającej dłuższej niż 2 dni wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu gwarancji o czas trwania awarii. - Po zakończeniu okresu gwarancji wykonawca zobowiązany jest, w czasie eksploatacji aparatu, udzielać 12-to miesięcznej gwarancji na wszystkie części zamienne oraz co najmniej 6-cio miesięcznej gwarancji na wykonane usługi serwisowe. |  |  | tak tak tak tak |  |  |
| 5 |  | Przeglądy okresowe w trakcie trwania gwarancji w ilości zalecanej przez producenta ujęte w cenie dostawy - w okresie gwarancji oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia bezpłatnych przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta - ostatni przegląd musi być wykonany nie wcześniej niż na 30 dni przed zakończeniem gwarancji |  |  | tak podać ilość tak |  |  |
| 6 |  | Serwis - Oferent musi posiadać na terenie Polski serwis z autoryzacją producenta do serwisowania zaoferowanego urządzenia - Ilość punktów serwisowych na terenie Polski - Siedziba serwisu gwarancyjnego – nazwa, dane adresowe, telefon, fax - Siedziba serwisu pogwarancyjnego – nazwa, dane adresowe, telefon, fax. |  |  | tak podać podać podać |  |  |
| 7 |  | Awaria - Możliwość zgłoszenia awarii 24 h/ dobę / 365 dni w roku. - Czas przystąpienia do naprawy nie może być dłuższy niż 48 godzin - Maksymalny czas usuwania awarii 3 dni robocze. Przedłużenie czasu powoduje zainstalowanie, przez Wykonawcę aparatu zastępczego o podobnych parametrach na czas naprawy |  |  | tak podać tak |  |  |
| 8 |  | Materiały eksploatacyjne wykorzystywane w trakcie gwarancji |  |  | podać |  |  |

Uwaga: Nie wypełnienie którejkolwiek z rubryk w kolumnie  4 tabeli „Zestawienie parametrów i warunków wymagalnych ”, bądź nie spełnienie warunków granicznych będzie skutkować  odrzuceniem oferty.

Wymogiem jest aby wartości podane  w kolumnie „Parametr oferowany” były zgodne ze stanem faktycznym oraz z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne (np. Product Data).  Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych za  pomocą wszystkich dostępnych środków, m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o udostępnienie w/w dokumentu celem weryfikacji oraz prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu.

O Ś W I A D C Z A M Y,

że oferowany powyżej  sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotów do podjęcia działalności, bez żadnych dodatkowych

zakupów i inwestycji.

................................., dn. .................                                                                                           .............................................................................

miejscowość                                                                                                                            pieczęć i podpis osoby(osób) uprawnionej(nych) do

reprezentowania Wykonawcy