OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Wykonania usługi polegającej na sporządzeniu inwentaryzacji geodezyjnej oraz opracowaniu i przedłożeniu inwentaryzacji budowlanej wraz z opinią techniczną i projektem budowlano - wykonawczym ze wskazaniem robót koniecznych w celu przywrócenia właściwego stanu technicznego piwniczki terenowej oraz budynku pałacowego zlokalizowanych na terenie zabytkowego zespołu pałacowo – parkowego przy ul. Pałacowej 1 w miejscowości Chrzęsne, gmina Tłuszcz – obiekt podlega pod Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Delegatura w Ostrołęce”

Do zadań wykonawcy należy:

- Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej piwniczki terenowej zlokalizowanej na terenie zabytkowego zespołu pałacowo – parkowego przy ul. Pałacowej 1 w miejscowości Chrzęsne, gmina Tłuszcz

- Wykonanie inwentaryzacji budowlanej z opinią techniczną ze szczegółowym wskazaniem robót koniecznych do wykonania w celu przywrócenia właściwego stanu technicznego piwniczki terenowej

- Wykonanie inwentaryzacji budowlanej z opinią techniczną dotyczącej zarysowań na ścianach nośnych  budynku pałacowego w Zespole Pałacowo Parkowym w miejscowości Chrzęsne ul. Pałacowa 1, ze wskazaniem robót koniecznych do wykonania w celu przywrócenia właściwego stanu technicznego obiektu

- wykonaniem projektu budowlano – wykonawczego dotyczącego piwniczki terenowej wraz z określeniem kosztów w formie kosztorysu inwestycyjnego oraz przedmiaru robót

- wykonaniem projektu budowlano – wykonawczego dotyczącego zarysowań na ścianach nośnych  budynku pałacowego wraz z określeniem kosztów w formie kosztorysu inwestycyjnego oraz przedmiaru robót

Uwaga: wszelkie prace prowadzone na terenie zabytkowego zespołu pałacowo – parkowego przy ul. Pałacowej 1 w miejscowości Chrzęsne, gmina Tłuszcz muszą być konsultowane i akceptowane z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków Delegatura w Ostrołęce. Projekty budowlano – wykonawcze  muszą być uzgodnione z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków Delegatura w Ostrołęce