OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Wykonanie remontu pomieszczeń w Zespole Szkół w Tłuszczu”

Do zadań wykonawcy należy:

Zakres prac obejmuje malowanie klatki schodowej i sekretariatu w tym

- Skucie posadzki z terakoty

- Ułożenie nowej posadzki z terakoty

- Skucie glazury

- Ułożenie nowej glazury

- Wymiana sanitariatów

- Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach

- Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z zaszpachlowaniem nierówności

- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów i ścian

Uwaga: Obmiar do powyższych prac stanowi integralną część umowy.