Załącznik Nr 2

SPW.273.101.2014

| Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 4361W ul. Lipińska w Wołominie |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FORMULARZ CENOWY |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. |  | Wartość |
| 1.1 |  | CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |  |
| 1 d.1.1.1 | D.01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km | 0,05 |  |  |  |
| 1.1.2 |  | Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |  |
| 2 d.1.1.2 | D.01.03.02. | Rozebranie chodników z płyt betonowych o wym. 50x50x7cm, ułożonych na podsypce piaskowej wraz z paletowaniem i dowozem na baze WID | m2 | 30,00 |  |  |  |
| 3 d.1.1.2 | D.01.03.02. | Rozebranie obrzeży betonowych wraz z wywozem | m | 12,00 |  |  |  |
| 4 d.1.1.2 | D.01.03.02. | Rozebranie nawierzchni z betonu (zjazd) grub. Nawierzchni 15 cm wraz z wywozem | m2 | 14,00 |  |  |  |
| 5 d.1.1.2 | D.01.02.03 | Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub. 20 cm wraz z wywiezieniem na odkład | m2 | 108,75 |  |  |  |
| 1.2 |  | CPV: 45233222-1 Roboty w zakresie chodników |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  | Chodniki + ściek uliczny |  |  |  |  |  |
| 6 d.1.2.1 | D.04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 110,75 |  |  |  |
| 7 d.1.2.1 | D.08.01.01 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu C12/15 | m3 | 17,78 |  |  |  |
| 8 d.1.2.1 | D.08.01.01b. | Krawężniki betonowe wystające 15x30 i obniżone 15x22 na podsypce cementowo-piaskowej | m | 39,00 |  |  |  |
| 9 d.1.2.1 | D.04.02.01 | Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm z odjęciem zjazdów | m2 | 82,75 |  |  |  |
| 10 d.1.2.1 | D.05.03.23a. | Nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem koloru czerwona, typu Holand. | m2 | 82,75 |  |  |  |
| 11 d.1.2.1 | D.08.05.05 | Ułożenie ścieku przy chodnikowego z betonowej kostki brukowej, szarej gr. 8 cm typu "Holand" na posypce cementowo piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową, 3 rzędy | m2 | 10,80 |  |  |  |
| 12 d.1.2.1 | D.05.03.17. | Odtworzenie nawierzchni bitumicznych z obcinaniem krawędzi mechanicznie - uzupełnienie ubytków między krawężnikiem a istniejącą nawierzchnią. | t | 0,86 |  |  |  |
| 1.2.3 |  | Zjazdy indywidualne |  |  |  |  |  |
| 13 d.1.2.3 | D.04.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości zjazdów w gruncie kat.I-IV głębok. 20cm | m2 | 28,00 |  |  |  |
| 14 d.1.2.3 | D.04.02.01 | Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm. | m2 | 28,00 |  |  |  |
| 15 d.1.2.3 | D.05.03.23a. | Zjazdy z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem.. | m2 | 28,00 |  |  |  |
| 1.2.4 |  | Roboty wykończeniowe |  |  |  |  |  |
| 16 d.1.2.4 | D.10.01.05 | Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych | szt. | 1,00 |  |  |  |
| 2 |  | Inne |  |  |  |  |  |
| 17 d.2 | Kalkulacja własna | Czasowa organizacja ruchu | szt. | 1,00 |  |  |  |
| 18 d.2 | Kalkulacja własna | Inwentaryzacja powykonawcza | szt. | 1,00 |  |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT netto |  |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót brutto |  |  |  |  |  |  |  |
| Słownie: |  |  |  |  |  |  |  |