Załącznik nr.1

**OPIS TECHNICZNY KOTŁA GAZOWEGO ŻELIWNEGO TYP G 515 Q=455 KW**

KOCIOŁ ŻELIWNY **1 szt.**

MARKA **BUDERUS**

RODZAJ PALIWA **GZ-50**

PALNIK  **weishaupt**

NR FABRYCZNY **05622050-00-4114-0393**

TYP KOTŁA **G 515, Q=455Kw**ROK PRODUKCJI **2004**

ZAINSTALOWANA AUTOMATYKA **R4311**

KOCIOŁ GAZOWY ŻELIWNY **1 szt.**

MARKA **BUDERUS**

RODZAJ PALIWA **GZ-50**

PALNIK  **weishaupt**

NR FABRYCZNY **05622050-00-4114-0388**

TYP KOTŁA **G 515, Q=455Kw**ROK PRODUKCJI **2004**

ZAINSTALOWANA AUTOMATYKA **R4312**