ZSE.Woł. 230/63/2017 					          Wołomin, dnia 06 października 2017 r.

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH

im. STANISŁAWA STASZICA W WOŁOMINIE

al. Armii Krajowej 38, 05-200 Wołomin

Zapytanie ofertowe

poniżej 30000 euro

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                                  (Dz. U. z 2017 r. poz.1579) zostaje skierowane zapytanie ofertowe na:

Wykonanie sieci komputerowej w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica                         w Wołominie na potrzeby prowadzenia elektronicznego dziennika lekcyjnego oraz skonfigurowanie nowego serwera i podłączenie końcówek komputerowych.

§ 1.

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający: ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH im. Stanisława Staszica w Wołominie                       al. Armii Krajowej 38, 05-200 Wołomin

Regon 000829796

Telefon 22 776 39 54,  22 776 39 56

E-mail: zsewolomin@wp.pl

§ 2.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.

§ 3.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zakres prac

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci informatycznej (logicznej) i instalacji elektrycznej 230V (zaplecze sali nr 6) w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica al. Armii Krajowej 38, 05-200 Wołomin na potrzeby wprowadzenia elektronicznego dziennika lekcyjnego. Po wykonaniu instalacji komputerowej należy skonfigurować istniejący (nowy) serwer komputerowy ASUS TS300 do pracy w sieci oraz podłączyć końcówki - laptopy i komputery stacjonarne do pracy w tej sieci pod kontrolą tego serwera oraz zainstalować elektroniczny dziennik lekcyjny w sposób umożliwiający pracę.

Nie posiadamy projektu sieci, ani kosztorysu.- przed złożeniem oferty należy obejrzeć budynek, w którym będzie wykonywana sieć komputerowa

1) Budowa instalacji elektrycznej 230V na zapleczu w sali nr 6 zgodnie z blokowym schematem                      (załącznik nr 1):

- montaż instalacji – 230 V w listwach

- montaż dwóch elektrycznych potrójnych gniazd natynkowych 230V z uziemieniem

- montaż i podłączenie nowej rozdzielni elektrycznej - zabezpieczającej do sieci 230V wraz z wyposażeniem.

2)  Budowa sieci informatycznej – logicznej ( wszystkie użyte kable muszą być nie gorsze niż F/UYP skrętka ekranowana folią kategorii 6 w klasie e – żyły w kablu muszą być zbudowane z 100% miedzi )

Uwaga - przed rozpoczęciem prac instalacyjnych wykonawca musi okazać specyfikację kabla zgodną                           z wymogami zamawiającego.

a)  Montaż tras kablowych należy poprowadzić na korytarzach oraz salach lekcyjnych, w korytkach natynkowych ( trasę mocowania listwy należy uprzednio skonsultować z osobą decyzyjną, wyznaczoną                       do tego celu przez dyrektora szkoły)

b) Montaż rakowej szafy wiszącej na zapleczu sali lekcyjnej nr. 6 ( 19” 15U, wymiary zewnętrzne: głębokość  600 mm, wysokość 770 mm, szerokość 600 mm) z przezroczystą szybą z przodu zamykaną                           na klucz i otwieranymi bokami zamykanymi na klucz  -  ilość 1 szt.

c) Montaż - rozprowadzenie instalacji logicznej kablem internetowym instalacyjnym.

Instalacja ma być rozprowadzona między nowo zamontowaną szafą rakową ( z zachowaniem około 2 m zapasu po każdej ze stron kabla ) zamontowaną na zapleczu sali nr 6, a poszczególnymi pomieszczeniami wymienionymi poniżej w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

* montaż pojedynczych gniazd sieciowych ekranowanych natynkowych RJ-45 kategorii 6 w klasie e                            (25 sztuk gniazd –1 punktowych )

– II PIĘTRO –  11 szt.

– sala lekcyjna nr 17 – 1 szt.,

– sala lekcyjna nr 16 – 1 szt.

– sala lekcyjna nr 15 – 1 szt.

– sala lekcyjna nr 14 – 1 szt.

– sala lekcyjna nr 13 – 1 szt.

– sala lekcyjna nr 12 – 1 szt.

– zaplecze w sali nr 12 – 2 szt.

– gabinet pedagoga szkolnego – 1 szt.

– gabinet profilaktyki  – 1 szt.

– pomieszczenie wejścia na dach – 1 szt.

– I  PIĘTRO  –  (14 sztuk gniazd – 1 punktowych)

– sala lekcyjna nr 11 – 1 szt.

– sala lekcyjna nr 10 – 1 szt.

– sala lekcyjna nr 9 – 1 szt.

– sala lekcyjna nr 8 – 1 szt.

– sala lekcyjna nr 8 – 1 szt. (połączenie do istniejącej szafy rakowej )

– sala lekcyjna nr 7 – 1 szt.

– sala lekcyjna nr 6 – 1 szt.

– sala lekcyjna nr 6  zaplecze – 1 szt.

– sala lekcyjna nr 6  zaplecze – 2 szt. (połączenie do istniejącej szafy rakowej )

– sala lekcyjna nr 5 – 1 szt.

– gabinety zastępców dyrektora – 3 szt.

– PÓŁPIĘTRO – (6 sztuk gniazd – 1 punktowych)

– sekretariat – 2 szt.

– pokój dyrektora – 1 szt.

– pokój nauczycielski – 1 szt.

– kuchnia koło pokoju nauczycielskiego – 1 szt.

– pokój do zajęć nauczania indywidualnego   – 1 szt.

– PARTER – (16 sztuk gniazd – 1 punktowych)

– sala lekcyjna nr 4 – 1 szt.

– sala lekcyjna nr 3 – 1 szt.

– sala lekcyjna nr 2 – 1 szt.

– sala lekcyjna nr 1 – 1 szt.

– sala lekcyjna zaplecze nr. 1 – 1 szt.

– sala lekcyjna zaplecze nr. 1 – 1 szt.  (połączenie do serwera )

– sala lekcyjna nr 18 pomieszczenie  – 2 szt.

– sala lekcyjna łącznik – 1 szt.

– pokój nauczycielski nauczycieli WF  – 1 szt.

– pokój A3 naprzeciwko dyżurki woźnych  – 1 szt.

– pokój A4 naprzeciwko dyżurki woźnych  – 1 szt.

– biblioteka – 1 szt.

– czytelnia – 1 szt.

– czytelnia – 1 szt. (połączenie do szafy rakowej )

– dyżurka woźnych – 1 szt.

* Montaż pojedynczych gniazd sieciowych ekranowanych natynkowych RJ-45 kategorii 6 w klasie e                              na korytarzu ( 9 sztuk gniazd  – 1 punktowych)

– II piętro na korytarzu – (2 sztuki gniazd – 1 punktowych )

– na ścianie pod sufitem nad wejściem do sali nr 16

– na ścianie pod sufitem nad wejściem do sali nr 13

– I piętro  – korytarz – (2 sztuki gniazd – 1 punktowych )

– na ścianie pod sufitem między wejściem do sali nr 9 a wejściem do sali nr 10

– na ścianie pod sufitem nad wejściem do sali nr. 7

– parter – korytarz + półpiętro – korytarz  – (5 sztuk gniazd – 1 punktowych )

– na ścianie pod sufitem pomiędzy wejściem do sali nr 2, a wejściem do sali nr 3

– na ścianie pod sufitem nad wejściem do szatni

– na ścianie pod sufitem nad wejściem do biblioteki

– na ścianie pod sufitem nad wejściem w pokoju nauczycielskim

– na ścianie pod sufitem nad wejściem na sale gimnastyczną

3) Montaż i podłączenie wyposażenia w szafie rakowej  19” 15U  na zapleczu sali lekcyjnej nr 6

- montaż 48 portowego patch panelu ekranowanego z półką w minimum  kategorii 6 w klasie e (ilość 2 szt.) i podłączenie ich do sieci LAN

- uziemienie kabli internetowych szafy rakowej w celu odprowadzenia ładunków zbierających się

- montaż switcha nie gorszego niż D-Link 48-port 10/100/1000 Gigabit Smart Switch including 4 Combo

1000BaseT/SFP (ilość 2 szt.)

i podłączenie ich do sieci LAN patch kordami F /UYP  kategorii 6 w klasie e

- montaż listwy zasilającej rak z podświetlanym wyłącznikiem o maksymalnej ilości gniazd jakie się

mieszczą na listwie w jednym ciągu w szafie rakowej 19” 15U.

- Opisanie wszystkich gniazd i wszystkich podłączeń w szafie rakowej.

4)  Przeprowadzenie pomiarów:

a) Sieci logicznej  kategorii 6 w klasie e w celu sprawdzenia parametrów poprawności działania.

b) Przeprowadzenie pomiarów wykonanej sieci elektrycznej zgodnie z obowiązującą normą.

c) Wykonanie protokołu z zakończonych pomiarów sieci informatycznej oraz instalacji elektrycznej.

5) Podłączenie i skonfigurowanie fabrycznie nowego Serwera (znajdującego się na wyposażeniu Zamawiającego) na potrzeby wprowadzenia elektronicznego dziennika lekcyjnego.

6) Podłączenie i skonfigurowanie laptopów / komputerów stacjonarnych w salach lekcyjnych i innych pomieszczeniach szkolnych.

7) Dostarczenie okablowania sieciowego rj45 ( około 5 metrów) umożliwiającego podłączenie laptopów                   z gniazdami LAN  kategorii 6 w klasie e – w ilości zgodnej z ilością zamontowanych punktów.

8) Do oferty należy dołączyć dla wszystkich oferowanych urządzeń i elementów opis  potwierdzający spełnianie wszystkich parametrów i wymogów określonych przez Zamawiającego oraz informacje                                               o nazwie producenta, nazwie modelu oraz numeru katalogowego producenta dla oferowanych urządzeń.

W przypadku, gdy producent nie nadaje urządzeniom powyższych nazw ani numeru katalogowego                          dla produkowanych urządzeń - informację, że producent nie nadaje urządzeniom tych nazw.

9) Wymagania obligatoryjne dotyczące przedmiotu zamówienia: Wykonawca udziela 36 miesięcy gwarancji na wykonanie usługi i wszystkie użyte urządzenia i materiały. Wszystkie zakupione urządzenia i materiały muszą być fabrycznie nowe, pochodzić z legalnego źródła, być objęte pakietem usług gwarancyjnych zawartych w cenie urządzenia i świadczonych przez sieć serwisową producenta na terenie Polski.

§ 4.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1.Rozpoczęcie prac : z dniem podpisania umowy.

2. Zakończenie prac: do 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

§ 5.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy - będący osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, a także w/w Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum). Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

§ 6.

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIU OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Porozumiewanie Zamawiającego z Wykonawcami odbywać się będzie drogą pisemną, faxem lub drogą poczty email. W przypadku przesyłania informacji faxem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

2. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 15.00.                                   Pisma, wiadomości, informacje prosimy kierować na adres: ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH                       im. Stanisława Staszica w Wołominie al. Armii Krajowej 38, 05-200 Wołomin, z dopiskiem nazwy przedmiotowego postępowania.

2. Do kontaktu z Wykonawcami uprawniony jest Dyrektor Szkoły, tel. 22 776 39 54, fax. 22 776 39 56,                    e-mail: zsewolomin@wp.pl.

§ 7.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1.Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.

3. Każdy Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania.

4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

5. Zaleca się, aby Wykonawcy składający ofertę zamieścili ją w kopercie (opakowaniu) opatrzonej adresem zwrotnym Wykonawcy. Kopertę należy zaadresować w niżej podany sposób:

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH im. Stanisława Staszica al. Armii Krajowej 38                                   05-200 Wołomin

„Wykonanie sieci komputerowej w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica                         w Wołominie na potrzeby prowadzenia elektronicznego dziennika lekcyjnego oraz skonfigurowanie nowego serwera i podłączenie końcówek komputerowych.”

6. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

§ 8.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferty sporządzone według określonych wymagań należy składać do dnia 12.10.2017r. do godziny 12:00       w sekretariacie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie, al. Armii Krajowej 38. Dotrzymanie wyżej wymienionego termin dotyczy również ofert składanych drogą pocztową / kurierem - liczy się moment wpływu oferty do Zamawiającego.

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania. Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu składania ofert. Zmiany należy złożyć wg takich samych zasad, jakie obowiązują przy składaniu oferty, z dopiskiem: „Zmiana oferty”.

3. Wykonawca ma prawo wycofać ofertę przed upływem terminu składania ofert. W takim przypadku pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty musi wpłynąć do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.10.2017r o godz. 15:00 w gabinecie dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

5. W przypadku nie zgłoszenia się oferentów w terminie do 12.10.2017. do godziny 12:00 Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru oferenta w trybie zapytania z wolnej ręki.

§ 9.

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę na podstawie własnych wyliczeń.

2. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty: ceny netto, kwoty podatku VAT oraz ceny oferty brutto. Cena musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia (np. opłaty, podatki, cła).

3. Wszystkie wartości, w tym ceny jednostkowe, powinny być naliczone z dokładnością do dwóch miejsc                     po przecinku.

4. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy.                               Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5. Oferta zawierająca rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zostanie odrzucona.

§ 10.

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY

1. Zamawiający dokona oceny ofert wybierając ofertę najkorzystniejszą w oparciu o kryterium: „cena 100%”. 2. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia                        - w terminie określonym przez Zamawiającego - ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

§ 11.

INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA OFERTOWEGO:

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy będzie tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym          w ofercie.

3. Zamawiający zaproponuje Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zawarcie umowy natychmiast               po dokonaniu oceny i przekazania zawiadomienia o wyborze oferty,

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

§ 12.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 13.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej.

2.Zamawiający nie dopuszcza oferty wariantowej.

3.Zamawiający nie dopuszcza zamówień uzupełniających.

Wykaz załączników:

Załącznik nr 1- Schemat blokowy instalacji elektrycznej ( sala lekcyjna nr 6- zaplecze )

Załącznik nr 2- Formularz ofertowy

Załącznik nr 3- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4- Wzór umowy