Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na „Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej instalacji c.o. grzejnikowej  i c.w. w nawiązaniu do parametrów nowej kotłowni gazowej wykonanej na potrzeby Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie”.

termin składania ofert do dnia 30.04.2015 r. do godz. 10.00

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na:

„Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej instalacji c.o. grzejnikowej  i c.w. w nawiązaniu do parametrów nowej kotłowni gazowej wykonanej na potrzeby Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie”.

71200000-0  Usługi architektoniczne i podobne

71221000-3  Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71242000-6  Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

Zakres prac obejmuje:

- Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej instalacji c.o. grzejnikowej  i c.w. w nawiązaniu do parametrów nowej kotłowni gazowej wykonanej na potrzeby Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie.

- Dokumentacja powinna zawierać podział na sale lekcyjne i internat, który znajduje się na trzecim piętrze budynku.

- Dokumentacja powinna zwierać doprowadzenie instalacji do szklarni oraz do budynku mieszkalno edukacyjnego znajdujących się na terenie  ZSTZ.

- Projekt instalacji c.o. powinien w szczególności zawierać:

- Analizę stanu istniejącego budynku w zakresie realizacji przedmiotowego zadania.

- Opis techniczny

- Poza informacjami wynikającymi z przepisów i z zasad ogólnie przyjętych, w szczególności powinien zawierać:

- Roczne zużycie ciepła i energii elektrycznej, sprawność instalacji oraz moc instalacji dla warunków obliczeniowych

- Temperaturę zasilania i powrotu dla warunków obliczeniowych

- Rysunek krzywej grzania

- Obliczenia strat ciepła pomieszczeń (w jednym egzemplarz projektu)

- Obliczenia hydrauliczne obiegów c.o. (w jednym egzemplarzu projektu)

- Obliczenie kompensacji przewodów (w jednym egzemplarzu projektu)

- Dobór grubości izolacji i dobór grzejników

- Wskazane miejsca i sposób przebicia przez stropy i ściany

- Sposób izolacji w ścianach i stropach.

- Parametry wszystkich zaprojektowanych materiałów

- Rzuty

- Trasy przewodów z podaniem średnic i grubości ścianki

- Lokalizacje armatury i grzejników

- Lokalizacje punktów stałych i kompensatorów z podaniem wielkości ramienia kompensacyjnego na podejściach pod piony i na poziomach oraz minimalnych długościach gałązek grzejnikowych

- Odstępy między podporami

- Grubości i materiał izolacji

- Lokalizacje i rodzaj przejść p-poż.

- Wielkości grzejników

- Temperatury projektowane pomieszczeń – pomieszczenia należy ponumerować, lokalizacje osłon grzejników

- Rozwinięcie instalacji

- Średnice zewnętrzne i grubość ścianki przewodów oraz moce cieplne

- Lokalizacje punktów stałych i kompensatorów

- Lokalizacje odpowietrzników

- Lokalizację przejść p-poż z podaniem rodzaju przejść (odporność ogniowa)

- Lokalizacje armatury z podaniem nastaw dla armatury regulacyjnej

- Lokalizacje grzejników z podaniem mocy i wielkości oraz nr pomieszczenia w którym ma zostać zamontowany grzejnik

- Rysunki wykonawcze rozdzielaczy

- Średnice i długości rozdzielaczy

- Wielkość i rodzaj szafki rozdzielaczy

- Średnice i lokalizacje króćców zasilania i powrotu oraz króćców instalacji c.o.

- Grubość i rodzaj instalacji

- Armaturę odcinającą i regulacyjną (jeżeli jest przewidziana)

- Termometry, manometry i króćce spustowe

- Rysunek wykonawczy osłon grzejnikowych w salach lekcyjnych i komunikacji.

- Dokumentację należy wykonać w 3 egzemplarzach w formie papierowej,  każdy egzemplarz powinien zawierać wymagane uzgodnienia rzeczoznawców branżowych. Dokumentacja w formie elektronicznej na nośniku CD w 2 egzemplarzach w programie AutoCAD oraz w pdf. Należy dołączyć do dokumentacji zestawienie ilościowe i jakościowe przekazanej dokumentacji Ponadto opracowanie powinno zwierać wszelkie inne informacje niezbędne do pełnej realizacji zadania.

- Uzgodnienie wykonanej dokumentacji projektowej instalacji CO i CW dla potrzeb Zespołu Szkół Terenów Zieleni przy ul. Jana Pawła II przez wymaganych rzeczoznawców branżowych.

Rzuty budynku szkoły w załączeniu :

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria, 05 – 200 Wołomin 
do dnia 30.04.2015 r do godz. 10.00

2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:
j.w
Oznakowanie oferty następujące: 
• dane oferenta (nazwa, siedziba)
„Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej instalacji c.o. grzejnikowej  i c.w. w nawiązaniu do parametrów nowej kotłowni gazowej wykonanej na potrzeby Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie”.

nie otwierać przed 30.04.2015 r. godz. 10.30 
3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.\

4. Miejsce otwarcia ofert: W siedzibie zamawiającego 
Starostwo Powiatowe w Wołominie

05 – 200 Wołomin ul. Prądzyńskiego 1 
sala konferencyjna, dnia 30.04.2015 r. o godz. 10.30
5. Sesja otwarcia ofert.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.

Do oferty należy załączyć:

- Formularz oferty,

- Podpisane istotne postanowienia umowy (Załącznik Nr 1).

- Oświadczam, że firma nie podlega wykluczeniu. (Załącznik nr 2)

- Oświadczenie o spełnianiu warunków (Załącznik nr 3)