OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Wykonanie usługi budowlanej polegającej na osuszeniu zawilgoconych fundamentów i ścian budynku II LO im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie przy ul. Konstytucji 3 Maja 26– budynek wpisany  do rejestru zabytków Województwa Mazowieckiego pod nr A-1094/635”

Uwaga:  Zamawiający akceptuje jedynie metody osuszania maksymalnie bezinwazyjne polegające na procesie naturalnych pól magnetycznych i grawitacyjnych.

Przewiduje się, w trybie izolacji poziomej wraz z osuszaniem murów, zastosowanie metody bezinwazyjnej, wykorzystującej naturalne pola magnetyczne i grawitacyjne do zabezpieczenia muru fundamentowego bez ingerencji  w jego strukturę. Montaż urządzeń winien spowodować odwrócenie podciągania kapilarnego, tworząc równocześnie barierę uniemożliwiająca ponowne wtargnięcie wilgoci. Zastosowane urządzenia winny być bezobsługowe (bez czynności obsługowych Zamawiającego), nie dopuszcza się też wymogu zapewnienia stałego ich zasilania energią elektryczną.

Gwarantowany czas sprawności urządzeń i zapewnienia utrzymania stanu suchego obiektu, nie może być krótszy niż dwadzieścia lat. System musi posiadać odpowiednie certyfikaty oraz atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny. Koniecznym warunkiem jest także aby zainstalowane urządzenia były bezpieczne dla urządzeń elektronicznych znajdujących się w budynku oraz osób przebywających w tym budynku. Podczas osuszania musi być zapewniony stały nadzór ze strony wykonawcy połączony z co najmniej trzykrotnym ustalaniem i przedstawieniem stanu masowej wilgotności murów oraz stanu ilościowego i jakościowego ich zasolenia co najmniej podstawowymi solami (azotany, siarczany chlorki) .

Do zadań wykonawcy należy:

- Wykonanie prac przygotowawczych – sprawdzenie stopnia zwilgocenia ścian i fundamentów

- Wykonanie projektu planowanych prac  ( projekt bazowy w formie papierowej u inwestora) wraz z opisem technicznym  w celu uzyskania akceptacji konserwatora zabytków. Projekt powinien określać  przyczyny i stanu zawilgocenia obiektu oraz wskazanie koniecznych do zastosowania rozwiązań technicznych eliminujących te przyczyny i warunkujących osuszenie i utrzymanie obiektu w stanie suchym

- Wykonanie  wszelkich niezbędnych prac  przygotowawczych, pomiarowych, instalacyjnych, w celu osuszenia fundamentów i ścian budynku.

- Monitoring do czasu całkowitego osuszenia  tj.  żądana  wilgotność nie może przekroczyć  5%.

- Zabezpieczenie przed ponownym zawilgoceniem  osuszonych ścian

Dane techniczne:

- Ściany nośne                                –  cegły ceramiczne

- Powierzchnia zabudowy piwnic:  -  890 m²

- Grubość muru: 		       -  95 - 98 cm

- Wysokość zawilgocenia:              - do 2,5 m

- Średnia wysokość pomieszczeń   – 285 cm